Temat ćwiczenia projektowego……

Przedmiot: Wodociągi i kanalizacja

Student/ka ............................................................ Rok .II sem. 4   S1_Specjalność IŚ

„Projekt budowlany sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla osiedla......................................................”

Zawartość opracowania:

# Opis techniczny

  - Przedmiot, zakres i cel opracowania.

  - Podstawa opracowania.

  - Warunki gruntowo-wodne.

  - Ogólna charakterystyka osiedla.

  - Sieci:

5.1 Wodociągowa - „źródło” zasilania w wodę, trasa przewodów, rodzaj przewodów, materiały i uzbrojenie, technologia wykonania,  roboty ziemne, odwodnienie wykopów na czas budowy, zestawienie podstawowych materiałów i urządzeń.

# Część obliczeniowa („B” Pkt. 1a, 2b, 3). Pkt 6,7,8. Część rysunkowa („C” rys nr 1,2,3).

5.2 Kanalizacji sanitarnej – odbiornik ścieków sanitarnych, trasa przewodów, materiały i uzbrojenie, technologia wykonania, roboty ziemne, odwodnienie wykopów na czas budowy, zestawienie podstawowych materiałów i urządzeń. Część obliczeniowa („B” Pkt 1b, 2b, 3). Pkt 6,7,8. Część rysunkowa („C” rys nr 1,2,3).

5.3 Kanalizacja deszczowa – odbiornik ścieków deszczowych, trasa przewodów, rodzaje przewodów, połączenia i uszczelnienie, materiały i uzbrojenie, technologia wykonania, roboty ziemne, odwodnienie wykopów na czas budowy, zestawienie podstawowych materiałów i urządzeń. Część obliczeniowa („B” Pkt 1c, 2c, 3). Pkt 6,7,8. Część rysunkowa („C” rys nr 4,5).

5.4 Przepompownia ścieków sanitarnych (deszczowych) – lokalizacja przepompowni, technologia wykonania przepompowni, materiały i uzbrojenie, rodzaj przewodów, połączenia i uszczelnienie, roboty ziemne, odwodnienie wykopu na czas budowy, automatyka i wytyczne dla obsługi pracy, wytyczne dla branży konstrukcyjnej, architektury i elektrycznej. Strefa ochrony sanitarnej, zagospodarowanie terenu przepompowni. Zestawienie podstawowych materiałów i urządzeń. Część obliczeniowa („B” Pkt 4). Pkt 6,7,8. Część rysunkowa („C” rys nr 7, 8).

  - Uwagi i zalecenia.

  - Współrzędne geodezyjne.

  - Plan bezpieczeństwa.

# Część obliczeniowa

  - Trasowanie sieci, opracowanie schematów obliczeniowych sieci:

- Opracowanie schematu obliczeniowego sieci wodociągowej, obliczenia hydrauliczne sieci

- Opracowanie schematu obliczeniowego sieci kanalizacji sanitarnej, zestawienie zlewni ciążącej do poszczególnych węzłów i odcinków sieci, obliczenia hydrauliczne sieci.

- Opracowanie schematu obliczeniowego kanalizacji deszczowej, zestawienie zlewni ciążącej do poszczególnych węzłów i odcinków sieci, obliczenia hydrauliczne sieci.

  - a.  Bilans wody, b.  Bilans ścieków sanitarnych c. Bilans wód deszczowych.

  - Obliczenie i dobór przewodów poszczególnych sieci.

  - Przepompownia ścieków sanitarnych (wód deszczowych) – ilość ścieków, obliczenie pompowni i przewodu tłocznego, dobór pomp, charakterystyka przewodu, punkt pracy pomp.

# Część rysunkowa:

  - Plan sytuacyjno - wysokościowy – plansza koordynacyjna sieci wodociągowej,

kanalizacji sanitarnej i deszczowej                                                                            skala 1:500

  - Plan sytuacyjno - wysokościowy - sieć wodociągowa		                       skala 1:500

  - Profile podłużne sieci wodociągowej                                                                         skala 1:100/500

  - Plan sytuacyjno - wysokościowy – kanalizacja sanitarna		                       skala 1:500

  - Profile podłużne kanalizacji sanitarnej                                                                      skala 1:100/500

  - Plan sytuacyjno – wysokościowy kanalizacji deszczowej                                         skala 1:500

  - Przekroje podłużne kanalizacji deszczowej                                                              skala 1:100/500

  - Rzuty i przekroje pompowni 				                                     skala 1:50

# Dane do projektu:

Warunki hydrogeologiczne oraz inne dane uzgodnić z prowadzącym ćwiczenia projektowe.

Przykładowy przekrój gruntu w otworze:      0,00 - 0,40  mppt – asfalt, bruk, humus, grunty nasypowe

0,40 – 2,00 mppt –  piasek średni

2,00 – 6,00 mppt -   piasek drobny. Poziom wody gruntowej przyjąć ok. 1,35 mppt.

# Literatura

      - Wodociągi i kanalizacja , część 1 i 2 Wodociągi i Kanalizacja . Materiały pomocnicze do ćwiczeń projektowych. Politechnika Białostocka.

      - Gabryszewski T Wodociągi  PWN, Warszawa 1983.

      - Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Warszawa 2000 lub nowsze. Wyd. ABBY.

      - Błaszczyk H., Stamatello H., Błaszczyk P Kanalizacja, sieci i  pompownie.

      - Błaszczyk W., Stamatello H., Błaszczyk A Kanalizacja tom 1, Arkady, Warszawa 1983.

      - Szpindor A Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi, Arkady 1992.

      - Aktualne katalogi, normy i wytyczne do projektowania oraz wykłady.

Data wydania tematu:      23.02.2015 r.		Data oddania projektu:        03.06.2014 r.

Prowadzący ćwiczenia projektowe: mgr inż. B. Sajko